# ICS  XXX

# CCS XXX

团 体 标 准

T/CCOA ×××—××××

# 粮食中总淀粉含量的测定-双酶法

Determination of total starch content in grains - Double enzyme method（征求意见稿）

20XX-XX-XX 发布                             20XX-XX-XX实施

中国粮油学会  发布

前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国粮油学会提出并归口。

本文件起草单位：河南工业大学、河南华测检测技术有限公司、中原食品实验室、河南飞天农业开发股份有限公司、郸城县正星粉业有限公司。

本文件主要起草人：赵仁勇、田双起、王新伟、刘战朋、蒋洪新、秦学磊、谭斌、董得平、朱合章。

粮食中总淀粉含量的测定-双酶法

范围

本文件规定了双酶法测定粮食中总淀粉含量的原理、试剂、仪器与设备、分析步骤、结果计算和精密度。

本文件适用于粮食中总淀粉含量的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6882  分析实验室用水规格和试验方法。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  耐高温α-淀粉酶  High temperature resistant α-amylase

一类能能水解液态淀粉中的α-1.4糖苷键和α-1.6糖苷键的α-淀粉酶。最适酶解85℃～95℃，通常在80~100℃均可发挥作用。采用诺维信淀粉酶Liquozyme Supra，其纯度为90 KNU/g。

3.2  α-淀粉酶的活力单位  α-amylase activity unit

为液化酶的专有单位，l KNU的定义是指在37℃、pH5.6条件下每小时水解5.26 g淀粉的酶量。

3.3  淀粉葡萄糖苷酶  Amyloglucosidase

糖苷水解酶大家族中的一大类糖化酶，主要功能为水解淀粉葡萄糖苷键，释放出葡萄糖作为产物。采用诺维信淀粉葡萄糖苷酶Suhong GA II，，其纯度为500 AGU/mL。

3.4  葡萄糖苷酶的活力单位  Amyloglucosidase activity unit

为糖化酶的专有单位，l AGU的定义是指在25℃、pH4.3标准条件下，每分钟水解1 mmol麦芽糖所需的酶量。

原理

通过耐高温α-淀粉酶和淀粉葡萄糖苷酶的联合作用，将粉碎后的粮食样品中的淀粉水解为葡萄糖，水解液通过0.22 μm滤膜过滤后，转移至液相专用进样瓶中，用HPLC分析葡萄糖含量。

试剂

除非另有规定，本方法中所用试剂均为分析纯，试验用水为超纯水。

5.1 耐高温α-淀粉酶，Liquozyme Supra 90 KNU/g，诺维信中国有限公司

5.2 淀粉葡萄糖苷酶，Suhong GA II 500 AGU/mL，诺维信中国有限公司

5.3 乙酸钠溶液

5.4 冰乙酸

5.5 硫酸：0.005 N H2SO4

仪器与设备

6.1 分析天平

6.2 实验磨粉机

6.3 电热鼓风干燥箱

6.4 磁力搅拌装置

6.5 pH计

6.6 涡旋振荡器

6.7 气浴摇床

6.8 离心机

6.9 紫外可见光分光光度计

6.10 气浴恒温摇床

6.11数控超声波清洗器

6.12 纯水系统

6.13 高效液相色谱仪

分析步骤

7.1 液化过程

称取50（±5）mg样品转移至2 mL的微型离心管中，同时再取两支空的微型离心管作为空白对照；加入1.5 mL 耐高温α-淀粉酶稀释液（实际添加量为5 μL），涡旋震荡后，将离心管放入摇架，在86℃下水解30 min。

7.2 糖化过程

液化结束后，拿出摇架，打开盖子以适当降低腔内温度，加入适量适当稀释的糖化酶液（改为α-淀粉酶稀释液。且实际添加量为10 μL），涡旋震荡后，将其放入摇架，在68℃下水解适当时间（60 min）。

7.3 葡萄糖测定

将上述淀粉水解液定容至100 mL，混匀后用注射器吸取适量，通过0.22 μm滤膜过滤后，转移至液相专用进样瓶中，用于HPLC分析。色谱分析条件：色谱柱：H+型阳离子交换色谱柱（Phenomenex, Torrance, CA），Rezex RCM 300×7.8 mm，柱温65℃；检测器：示差折光检测器，温度40℃；流动相：0.005 N H2SO4，流速0.6 mL/min；进样量：20 µL。

7.4 葡萄糖标准曲线的绘制

准确称取一水葡萄糖0.1 g左右（精确至0.1 mg），并用纯水定容至100 mL，配制成1 mg/mL左右的标准贮备液，并用纯水依次稀释配制成浓度分别为0.2、0.4、0.6、0.8、1 mg/mL左右的系列标准葡萄糖溶液。样品色谱分析前经0.22 μm微孔滤膜过滤。以葡萄糖标准溶液的浓度为横坐标（X），标准样品的色谱峰面积为纵坐标（Y），绘制葡萄糖溶液标准曲线。

结果计算

对样品水解液进行液相色谱分析，根据标准曲线计算其葡萄糖含量，并折算为淀粉含量。计算公式：

淀粉含量（干基，%）=

式中：

c——表示玉米样品水解液的葡萄糖浓度，mg/mL；

m——表示样品的质量，g；

w——表示样品的水分含量，%；

162n和180n（n=1，2，3···）——分别表示淀粉和葡萄糖的摩尔质量分数。

重复性

9.1 重复性

在重复条件下测定结果的绝对差值不应超过其算术平均值的5%。

9.2 再现性

在再现条件下测定结果的绝对差值不应超过其算术平均值的10%。

- 参考文献

［1］赵宇明. 旋光法测定绿色豆类食品淀粉含量的研究[J]. 江苏调味副食品, 2014, 02: 37-39.

［2］李霞辉, 朱才, 王乐凯, 刘世民, 蒋德云. 玉米籽粒中粗淀粉测定的脱糖问题[J]. 作物品种资源, 1989, 04: 34-36.

［3］张峻松, 贾春晓, 毛多斌, 张文叶, 李炎强. 碘显色法测定烟草中的淀粉含量[J]. 烟草科技, 2004, 5: 24-26.

［4］白坤. 玉米淀粉工程技术[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2012.

［5］张旭, 蒋桂韬, 王向荣, 李昊帮, 戴求仲. 酶法测定谷物副产品中淀粉含量. 广东饲料[J]. 2013, 22(10): 33-35.

［6］李毓璞, 任玉琴. 旋光法测定谷物中淀粉的含量[J]. 粮油科技, 1979, 00: 31-33.

［7］卢林. 旋光法测定大米和玉米淀粉含量的条件控制研究[J]. 食品科技, 2010, 35(12): 272-274.

［8］孔德超, 赵仁勇, 王新伟, 宋斌. 采用不同标准方法测定玉米样品中淀粉含量的对比研究[J]. 河南工业大学学报(自然科学版). 2016,37(04): 23-27.

［9］张晓双. 甘薯生产燃料乙醇的发酵品质评价研究[D]. 郑州：河南工业大学.

［10］陆国权, 李秀玲, 丁守仁. 盐酸水解DNS比色法快速测定甘薯淀粉含量的标准方法研究[J]. 中国粮油学报, 2002, 17(1): 25-28.

［11］蔡南通, 翁定河, 颜明娟, 等. 甘薯品种资源主要营养成分分析与评价[J]. 福建农业学报, 2006, 21(3): 194-197.

［12］Cremer J E, Liu L, Bean S R, et al. Impacts of kafirin allelic diversity, starch content, and protein digestibility on ethanol conversion efficiency in grain sorghum [J]. Cereal Chem-istry, 2014, 91(3): 218-227.

［13］Kindred D R, Verhoeven T M O, Weightman R M, et al.  Effects of variety and ferti-liser nitrogen on alcohol yield, grain yield, starch and protein content, and protein composi-tion of winter wheat [J]. Journal of Cereal Science, 2008, 48(1): 46-57.

［14］Total Starch Assay Procedure(Megazyme Amyloglucosidase/a-Amylase Method).

［15］GB/T 5006-1985.

［16］GB/T 5514-2008.